## 2. Ponudbena vrednost
PONUDBENI PREDRAČUN ZA SANACIJO KOPALNICE PRI ŠPORTNI DVORANI
Zap. št. | STORITEV | enota | (Predvidena) količina | Cena na enoto | Skupaj | DDV | Skupaj
|  |  |  | (brez DDV v EUR) | (brez DDV v EUR) |  | (z DDV v EUR)
RUŠITVENA DELA
1 | Demontaža WC školjke in kotlička ter odvoz na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Odstranjevanje tuš kadi ter odvoz na trajno deponijo | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
3 | Demontaža umivalnikov, sifonov ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
4 | Demontaža pip ter odvoz na trajno deponijo (4 x tuš, 2 x umivalnik) | kos | 6 |  | 0 | 22% | 0
5 | Demontaža etežerk ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
6 | Demotanža ogledal ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
7 | Demontaža držal za WC papir ter odvoz na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
8 | Demontaža milnikov ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
9 | Demontaža držal za papirne brisače ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
10 | Demontaža talnih sifonov ter odvoz na trajno deponijo | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
11 | Odstranitev dotrajanih vodovodnih in kanalizacijskih cevi iz sten in tlaka v prostorih do glavnih vertikal v objektu | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
12 | Strojno ročno rušenje stenke keramike, iznos ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo | m2 | 35.89 |  | 0 | 22% | 0
13 | Strojno ročno rušenje talne keramike, iznos ruševin na prevozno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo | m2 | 8.1 |  | 0 | 22% | 0
14 | Rušenje estriha ter odvoz ruševin na trajno deponijo | m2 | 8.1 |  | 0 | 22% | 0
15 | Odstranjevanje vseh luci, stikal in vtičnic ter odvoz na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
16 | Demontaža PVC pregradne stene, spravilo na začasno deponijo ter po končanih delih ponovna montaža | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
17 | Demontaža obstoječega radiatorja ter odvoz na trajno deponijo | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Zidarska obdelava sten s fino cementno malto 1:3 na mestih odstranjene stenske keramike, popravila sten po končanem razvodu instalacij komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Podlaga oblaganja keramike mora biti ravna za polaganje keramike na lepilo. | m2 | 35.89 |  | 0 | 22% | 0
2 | Izdelava novega estriha | m2 | 8.1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Dolbljenje instalacijskih utorov za vodovodne in kanalizacijske cevi, po položitivi vodovodne in odstočne kanalizacije izravnava, betoniranje utorov ter obetoniranje vodovodnih cevi | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
4 | Zidarska vstavitev tuš kadi | kos | 4 |  | 0 | 22% | 0
5 | Zidarska pomoč pri obrtno instalacijskih delih | ura | 10 |  | 0 | 22% | 0
6 | Čiščenje po končanih delih | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KERAMIČARSKA DELA
1 | Predhodna priprava obstoječih tal s hidroizolacijskim materialom (ustreza MAPEI), komplet z vsemi deli, prenosi in transporti, dela se izvedjo po navodilih dobavitelja, predhodno čiščenje, nanos osnovnega premaza in 2x nanos hidroizolacijske mase. | m2 | 8.1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Vgradnja delitacijskega traku spoj tla-stena. | m | 11.4 |  | 0 | 22% | 0
3 | Oblaganje tal s talnimi granito gres nedrsečimi ploščicami dim. 20 x 20 cm, fuge širine do 3 mm, ploščice A kvalitete, lepljene na predhnodno pripravljeno podlago z lepilom, v fugah PVC distančniki, fugiranje s fugirno maso, dobava vsega materiala in transporti | m2 | 8.1 |  | 0 | 22% | 0
4 | Polaganje stenskih poščic, fugiranje s fugirno maso v barvi ploščic, dobava vsega materiala, transporti in stroritve, v ceni zajeti vogalniki | m2 | 35.89 |  | 0 | 22% | 0
5 | Dobava in vgradnja talnih sifonov | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
PLESKARSKA DELA
1 | Priprava stenskih in stropnih površin z nanosom akril emulzije | m2 | 22.42 |  | 0 | 22% | 0
2 | 2x pleskanje stenskih in stropnih površin z disperzijsko barvo | m2 | 22.42 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
OGREVANJE
1 | Jekleni panelni radiator s konzolami za montažo na steno, konzolo za montažo priključnega kosa, tesnilnim in pritrdilnim materialom 22/600x800 | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Termostatska glava z vgrajenim tipalom, s protizmrzalno zaščito, primerna za montažo na termostatski ventil | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Termostatski ventil za vgradnjo na radiator vključno z reducirkami | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
4 | Predelava cevnih povezav za navezavo novih radiatorjev | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
5 | Izpust vode iz radiatorja | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
6 | Testiranje in zagon ter polnjenje sistema | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
STROJNE INSTALACIJE
1 | Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) skupaj s toplotno izolacijo (13mm ali 6 mm paronepropustne izvedbe), odporna do 95oC in 10 bar. Proizvod: UPONOR
| 26 x 2,8 | m | 22 |  | 0 | 22% | 0
| 20 x 2,25 | m | 18 |  | 0 | 22% | 0
2 | Navezava na obstoječo vertikalo | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Baterijski priključki | kos | 8 |  | 0 | 22% | 0
4 | Odtočna PP cev s fazonskimi kosi in tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| F50 - PP | m | 32 |  | 0 | 22% | 0
| F75 - PP | m | 6.5 |  | 0 | 22% | 0
5 | Navezava na obstoječo vertikalo kanalizacije | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
6 | Tlačni perizkus celotnega kanalizacijskega sistema na tesnost s preizkusnim tlakom 0,5 bar in preizkus kanalizacije na pretok. Zajeta tudi izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
SANITARNA OPREMA
1 | Komplet tuš, sestavljen iz: podometne tuš armature vključno z vgrajenim podometnim delom ter povezavo do pršne rože. Pršna roža fi. 130 z montažo | kpl | 4 |  | 0 | 22% | 0
2 | Komplet WC, sestavljen iz WC konzolne školjke s pokrovom izplakovalnika, pritrdilnega materiala in montaža | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Komplet umivalnik, sestavljen iz keramičnega umivalnika širine 550 mm, armature za umivalnik, sifona. Pritrditveni material in montaža | kpl | 2 |  | 0 | 22% | 0
4 | Ogledalo iz brušenega stekla, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
5 | Držalo za brisače kromirano obojestransko vpeto s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
6 | Držalo za WC papir kromirano privijačeno na ssteno vključno s pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
7 | Metlica za WC skupaj z držalom za metlico | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
8 | Milnik Higi privijačen na steno vključno s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ELEKTROINSTALACIJE
1 | Dobava in montaža novih luči - svetilk | kom | 4 |  | 0 | 22% | 0
2 | Preverba električnih razvodov ter nove vtičnice in stikalo | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV |  |  | 0
|  |  |  | Popust |  | % | 0
|  |  |  | Skupaj s popustom |  |  | 0
| Kraj, _________________________ |  |  | DDV |  |  | 0
| Datum: ____________________________________ |  |  | Skupaj z DDV |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
__________________________

## Navodila
NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, navedena na vseh treh listih v tabeli.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.