## 1. Podatki o ponudniku
1. PODATKI O PONUDNIKU
NAZIV: ____________________________________________
Naslov: ____________________________________________
Pošta: _____________________________________________
Matična številka:_______________________________
Davčna številka: _______________________________
Kontaktni podatki:
e-pošta: ____________________________
Tel. št. _____________________________
Mobitel: __________________________________
Številka ponudbe: __________________________
Ponudba velja do: ______________________________________
Kraj, _________________________
Datum: ____________________________________
Žig in podpis ponudnika:
__________________________

## 2. Ponudbena vrednost
POPIS BLAGA IN DEL
ZA ZAMENJAVO PLINSKEGA GORILNIKA
Tehnični podatki plinske peči:
| Proizvajalec/tip: | FERROLI
| Kotlovski medij | topla voda WW
| Moč kotla kW | 350,0 kW
| Moč gorilnika v kW | 380,0 kW
| Upor kurišča (mbar) | 2,5 mbar
| Temperatura zgorevanja zraka v oC | 20 oC
| Vrsta plina | zemeljski plin N
| Kurilna vrednost Hi | 10,20 kWh/m3
| Relativna gostota d(zrak = 1) | 0,600
| Pretok plina | 37,0 m3/h
| Din. tlak pred kr. pipo (mbar) | 100 mbar
| Nadmor. viš. vgr. m nad NN max | 250 m
Zap. št. | STORITEV | enota | (Predvidena) količina | Cena na enoto | Skupaj | DDV | Skupaj
|  |  |  | (brez DDV v EUR) | (brez DDV v EUR) |  | (z DDV v EUR)
1 | Plinski gorilnik (kvalitete Weishaupt): plinski ventiski blok tip 507, območje moči 55 550 kW, popolnoma elektronsko krmiljenje, diagnostika v drsno dvo stopenjski ali modulirani izvedbi, sestavljen iz naslednjih glavnih delov: posebna mešalna naprava z interno recirkulacijo dimnih plinov za znižanje škodljivih emisij. Mikroprocesorska avtomatika z vključeno kontrolo tesnosti in LCD ekranom ter eBus priključkom in izhodom za motnje. Pomnjenje javljene motjnje, števec delovnih ur s pomnjenjem števila startov gorilnika. Nastavitev gorilnika s pomočjo posluževalne enote z ekranom, prečni ventilator zraka za ogrevanje, sesalno ohišje z dušilcem hrupa, elektronska regulaicja povezave plin - zrak s posameznimi koračnimi servo motorji. Ožičenje posameznih naprav je izvedeno z kodiranimi vtiči. Plinske armature sestavljene iz kriglične pipe R 3/4 z vključeno termino varovalko, plinski blok z ventili z dvema ventiloma razreda A, vključen regulator tlaka plina z firtrom in presostatom za plin. Priključek gorilnika z vtičem. | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Plinska cev 3/4'' x 500 mm dolžine, notranji / zunanji navoj, dovoljen delovni tlak PN 4 bar | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Delo, ki zajema demontažo obstoječega gorilnika in plinske proge, elektro odklop obstoječega gorilnika, vgradnjo novega gorilnika in izolacijo plamene glave, sestavo in tesnitev plinske proge novega gorilnika, predelvao dovada plina z vgradnjo plinske fleksibilke ter vse drobni material in spremljajoče stroške | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
4 | Zagon gorilnika, ki se sestoji iz elektro priključitve gorilnika, nastavitve vžiga in optimiranje delovnih točk, nastavitev polne moči gorilnika, meritve emisij in izdelave merilnega protokola, podučevanje uporabnika s potnimi in spremljajočimi stroški | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV |  |  | 0
|  |  |  | Popust |  | % | 0
|  |  |  | Skupaj s popustom |  |  | 0
|  |  |  | DDV |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
__________________________

## Navodila
NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, navedena na vseh treh listih v tabeli.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.