## 2. Ponudbena vrednost
PONUDBENI PREDRAČUN ZA SANACIJO UČILNICE
Zap. št. | STORITEV | enota | (Predvidena) količina | Cena na enoto | Skupaj | DDV | Skupaj
|  |  |  | (brez DDV v EUR) | (brez DDV v EUR) |  | (z DDV v EUR)
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Iznos opreme in pohištva na začasno deponijo, ki jo določi naročnik | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
3 | Odklop in zaščita instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
4 | Pospravljanje in grobo čiščenje gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
RUŠITVENA DELA
1 | Ročna odstranitev obstoječega PVC finalnega tlaka z iznosom ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo s plačilom komunalnih taks in pristojbin | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
2 | Ročno rušenje obstoječega armiranega estriha debeline 8 cm z iznosom ruševin na prevozno sredstva in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalnih taks in pristojbin | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
3 | Ročna odstranitev obstoječe TI iz steklene volne debeline 3 cm, iznosom ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalnih taks in pristojbin | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
4 | Ročna odstravnitev obstoječe PE folije z iznosom ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalnih taks in pristojbin | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Točkovno popravilo obstoječe talne bitumenske HI s trajno elastičnim HI kitom - po potrebi | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava in polaganje gradbene PE folije | m2 | 103.6 |  | 0 | 22% | 0
3 | Dobava in polaganje plošč iz ekstrudiranega polistirena deb. 4 cm, skupaj s krojenjem in vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
4 | Izvedba hitrosušečega mikroarmiranega estriha deb. 7 cm, skupaj z dobavo in vgradnjo robnega dilatacijskega traku in z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
5 | Šivanje estriha z 2K epoxi maso in žičniki, skupaj z zarezovanjem in čiščenjem utorov (po potrebi - ocena) | kos | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
TLAKARSKA DELA
1 | Dobava in izvedba izravnalne mase za ekstremno pohodne površine na že suhi, očiščeni cementni estrih, v ceni upoštevati nanos primerja za nevpojne površine z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava in polaganje homogene elastične talne obloge iz PVC-ja v rolah širine 200 cm. Talna obloga mora imeti ekstremno odpornost na obrabo. Talna obloga se lepi po celotni površini s specialnim disperzijskim lepilom (poraba cca. 350 - 400 g/m2). Robovi rol talne obloge morajo biti krojeni in pripravljeni na varjenje stikov. Vse stike med rolami zavariti s specialno varilno vrvico po navodilu proizvajalca talne obloge. Proizvod kot obstoječi oz. ostale učilnice. V ceno všteta uporaba vseh potrebnih orodij za zagotovitev kvalitete PVC tlaka. | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
3 | Dobava in lepljenje iste talne obloge kot učilnica, na steno kot PVC trak, do višine 15 cm z zaokrožnico. V ceno všteti vsa pomožna dela in prenose. | m | 29.4 |  | 0 | 22% | 0
4 | Dobava in gradnja ALU profila na stiku dveh PVC podov pri vratih - prehod iz učilnice na hodnik. | m | 1.1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Struganje notranje poškodovane barve do zdrave podlage | m2 | 5.5 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba 2x kitanje ter brušenje s potrebno predpripravo površine - premaz z emulzijo. Strugane površine | m2 | 5.5 |  | 0 | 22% | 0
3 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba 2x oplesk sten z disperzijsko belo barvo in s potrebno predpripravo površine - premaz z emulzijo - po potrebi. Višina sten od gotovega poda 3,25. Vklučeno z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 83 |  | 0 | 22% | 0
4 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba 2x oplesk stropa z disperzijsko belo barvo in s potrebno predpripravo površine - premaz z emulzijo - po potrebi. Višina stropa od gotovega poda 3,25. Vklučeno z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 51.8 |  | 0 | 22% | 0
5 | Dobava potrebnega materiala ter izvedba brezbarvnega zaključnega premaza za zaščito močno obremenjenih površin, kot napr. "Domflok" z lističi. Cena skupaj s potrebno predpripravo površine - disperzijski premaz v tonu po izbiri naročnika. Višina od gotovega poda 1,7 m. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m2 | 45.6 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
DRENAŽA OB ZUNANJEM ZIDU UČILNICE
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
2 | Pospravljanje gradbišča z vspostavitvijo okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
RUŠITVENA DELA
1 | Pazljiva ročna odstranitev obstoječih tlakovcev s prenosom in zlaganjem na začasno deponijo. Tlakovci se ponovno vgradijo | m2 | 9.5 |  | 0 | 22% | 0
2 | Ročno rušenje ostoječeih vrtnih betonskih robnikov s prenosom ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalnih taks in pristojbin | m | 12.6 |  | 0 | 22% | 0
3 | Zarez in odstranitev obstoječe kontaktne stiropor fasade s struganjem in čiščenjem do zdrave podlage in prenosom ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo s plačilom komunalnih taks in pristojbin | m2 | 5.9 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
1 | Strojno-ročni izkop (50/50%) jarka ob objektu in do obstoječega jaška, globine do 1 m, v zemljini III. Ktg. z odmetom 1 m od roba jarka s sprotnim sortiranjem zemljine za poznejši zasip. | m3 | 16 |  | 0 | 22% | 0
2 | Planiranje dna kanala s točnostjo +- 3 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z odmetom zemlje 1 m od roba kanala. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 9.4 |  | 0 | 22% | 0
3 | Izdelava peščene posteljice v debelini 10 cm (drenaža in kanalizacija), obsip cevi in zasip 15 cm nad temenom (kanalizacija), s peskom 0-8, po končanih montažnih delih in preiskusu cevovoda, komplet z dobavo materiala, transporti in vsemi pomožnimi deli. | m3 | 1.8 |  | 0 | 22% | 0
4 | Izdelava drenažnega sloja v debelini 30 cm nad temenom drenažne cevi, s pranim prodcem 16 -32 in ovitim v geotextil, komplet z dobavo, materialom, transporti in vsemi pomožnimi deli | m | 11.8 |  | 0 | 22% | 0
5 | Zasip jarka in jaškov po končanih montažnih delih z materialom deponiranim na robu izkopa. Vgrajevanje in utrjevanje po plasteh, z vsemi pomožnimi deli in prenosi | m3 | 8.3 |  | 0 | 22% | 0
6 | Nakladanje viška materiala od izkopa in odvoz na stalno deponijo z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 7.7 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
BETONSKA DELA
1 | Izdelava betonske mulde kot ležišče za drenažne cevi v predvidenem padcu, pusti beton C15/20 z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 1.6 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
KANALIZACIJA IN DRENAŽA
1 | Dobava in montaža PVC UKC cevi, fi 160, SN 8, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili. Polaganje na peščeno posteljico z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 4 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava in montaža dvoslojne HDPE drenažne rebraste cevi, fi 160, perforacija 220 st. z vsemi fazonskimi kosi in tesnili ter pomožna dela in prenosi. | m | 11.8 |  | 0 | 22% | 0
3 | Izdelava preboja v obstoječi betonski jašek, skupaj s tesnilom in končno obdelavo s fino malto ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
ZIDARSKA DELA
1 | Dobava materiala in izdelava prehoda/priklopa vertikalne hidroizolacija na odkopani del podzidka: 1 x bitumenski premaz na cem. prevleko oz. malto (0,3 kg/m2). HI (enoslojna npr. Fragmat Izotekt T4 s preklopom). Tlačno in vodoodporna zaščita HI s čepasto folijo, vertikalno hidroizolacijo izvesti po fasadnem zidu do višine 50 cm | m2 | 16.5 |  | 0 | 22% | 0
2 | Dobava materiala in polaganje vrtnih robnikov preseka 5/20 cm oz. kot obstoječi, skupaj z izdelavo temelja in vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 11.8 |  | 0 | 22% | 0
3 | Prenos iz začasne deponije in polaganje odstranjenih tlakovcev, polaganje na fini pesek skupaj s pripravo podlage, vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. | m2 | 9.5 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
FASADERSKA DELA
1 | Dobava potrebnega materiala in izdelava fasade po sestavu (fasadni podstavek). Sestava: Grobo zrnati zaključni sloj tankoslojnega ometa v barvi kot obstoječ. Drugi sloj gradbenega lepila- izravnalni sloj, prvi sloj gradbenega lepila s stekleno mrežico, pritrdilna sidra, toplotna izolacija XPS-a debeline 6 cm, sloj gradbenega lepila vključno z zaključnimi PVC profili; I skupaj cca 25 m, ter vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 7.5 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| DELA SKUPAJ |  |  |  | 0 | 22% | 0
1 | Nepredvidena dela | % | 1 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Skupaj cena brez DDV |  |  | 0
|  |  |  | Popust | 0 | % | 0
|  |  |  | Skupaj s popustom |  |  | 0
| Kraj, _________________________ |  |  | DDV |  |  | 0
| Datum: ____________________________________ |  |  | Skupaj z DDV |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:

## Navodila
NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, navedena na vseh treh listih v tabeli.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.